附件2

公共娱乐场所消防安全自查情况登记表（A3纸）

单位

| 单位名称（盖章） |  | 地 址 |  | 单位类别 |  | □ 消防安全重点单位：□一级；□二级；□三级。 □ 非消防安全重点单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  | 消防安全管理人 |  |  | 联系电话 |  |
| 自查内容 |  |  |  |  | 自查发现的问题及整改措施（如不涉及请填写不涉及） |  |  |  |
| 1、场所是否经过消防验收和开业前消防安全检查，是否办理文化经营许可手续，是否存在无证经营现象，场所地址、面积、层数和自动消防设施是否与行政许可登记一致，所在建筑是否符合消防安全条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、疏散通道、安全出口、指示标志、火灾事故应急照明等是否符合消防技术规范规定。疏散通道、安全出口、消防车通道是否保持畅通，楼道、门厅是否存在违规停放电动自行车、违规充电现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、消防设施、消防器材标识是否设置并醒目；消防安全标志及消防设施设置是否符合国家规范标准并保持完好有效；应当设置排烟的房间是否设置排烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、设有自动消防设施的单位是否与具备资质的维护保养机构签订合同，维保机构是否依法履责，定期开展维护保养；小单位、小场所是否安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷水灭火设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、电气线路敷设是否规范，是否存在违规使用大功率电器、私拉乱接临时线路等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、是否采用聚氨酯泡沫塑料等易燃可燃材料进行装修；是否在疏散通道、安全出口处使用容易误导疏散的玻璃、镜子等进行装修；是否设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗网、广告牌等障碍物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、消防安全组织机构、制度是否健全；消防安全责任人、管理人是否明确并履行消防安全职责；员工是否掌握扑救初期火灾和疏散逃生常识；是否有违规留宿人员现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、消防控制室人员是否持证上岗并落实24小时双人值班；场所是否落实消防安全“三提示”；营业期间是否落实每2个小时巡查一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、是否建立不少于6人、配备必要的消防器材的微型消防站；是否制定灭火及应急疏散预案并组织演练；是否开展日常防火检查巡查；是否落实24小时轮流值班；是否按标准悬挂微型消防站标牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式3份，由单位法定代表人组织人员开展自查自改，如实填写相关情况并经法定代表人签字，加盖单位印章后，1份留存，1份报辖区公安机关消防机构或公安派出所（一、二级消防安全重点单位分别报消防大队，三级消防安全重点单位及其他单位报辖区公安派出所），1份报当地文化主管部门。2、本表作为消防安全责任追究的重要依据，单位一经上报后应终身负责，如表格涉及内容发生变化，应及时变更报备。3、单位法定代表人

将下述内容如实抄写至横线处：“以上内容本人已认真核查，情况属实，如因瞒报导致发生火灾事故，本单位承担一切责任”。

。

填表人：（签字）：                 时间：       年   月    日    单位法定代表人（签字）：                 身份证号：                         时间：       年   月    日